试剂目录

日立7020生化仪专用试剂

| 检测项目 | 生产厂家 | 方法 | 规格（液体） | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高密度脂蛋白 | 复星长征 | 直接法 | 双试剂 | 3200(人份) |  |
| 总胆固醇 | 复星长征 | 终点法 | 双试剂 | 3200(人份) |  |
| 甘油三脂 | 复星长征 | 终点法 | 单试剂 | 3200(人份) |  |
| 血糖 | 复星长征 | 己糖激酶法 | 双试剂 | 3200(人份) |  |
| 肌酐 | 复星长征 | 酶法 | 双试剂 | 3200(人份) |  |
| 尿素氮 | 复星长征 | 酶动力法 | 双试剂 | 3200(人份) |  |
| 谷丙转氨酶 | 复星长征 | 酶动力法 | 双试剂 | 10000(人份) |  |
| 谷草转氨酶 | 复星长征 | 酶动力法 | 双试剂 | 3200(人份) |  |
| r-谷氨酰转肽酶 | 复星长征 | 酶动力法 | 双试剂 | 3200(人份) |  |
| 尿酸 | 复星长征 | 酶法 | 双试剂 | 3200(人份) |  |
| 总胆红素 | 复星长征 | 钒酸盐法 | 双试剂 | 3盒 |  |
| 直接胆红素 | 复星长征 | 钒酸盐法 | 双试剂 | 3盒 |  |
| 总蛋白 | 复星长征 | 双缩脲法 | 单试剂 | 1盒 |  |
| 白蛋白 | 复星长征 | 溴甲酚绿法 | 单试剂 | 1盒 |  |
| 碱性磷酸酶 | 复星长征 | 酶动力法 | 双试剂 | 3盒 |  |
| 朗道混合定标血清 |  | 2350（水平2） | 5 ml | 5支 |  |
| 长征化学控制血清 | 水平1 |  | 5 ml | 10支 |  |
| 长征化学控制血清 | 水平2 |  | 5 ml | 5支 |  |
| 高密度脂蛋白标准液 | 酶法 |  |  | 1支 |  |
| 样品杯 |  |  |  | 1袋 |  |
| 热敏打印纸（606-6011 | Japanese（日本产） |  | 57mm×直径50mm（30M） | 20卷 |  |

注：所有试剂要求远效期!

Sysmex KX-21N 全自动血液分析仪用

| 品 名 | 数 量 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 稀释液 | 20L×10桶 |  |
| 溶血剂 | 500ml×10瓶 |  |
| 清洗液CELLCLEAN | 50ml*5 |  |
| 质控血 | 2支 |  |
| 热敏打印纸Japanese | 57mm×直径50mm（30M）20卷 |  |

迈瑞BC-2800血液细胞分析仪（南校区）

| 品 名 | 数 量 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 稀释液 | 20L×2桶 |  |
| 冲洗液 M-18R | 5.5L×2桶 |  |
| 溶血剂 | 500ml×1瓶 |  |
| 清洗液（M_18E E_Z） | 100ml×2瓶 |  |
| Japanese 热敏打印纸 | 50*直径40（5卷） |  |
| 优利特URIT 11A 尿试纸条 | 2筒 |  |
| 优利特URIT 11A Japanese 热敏打印纸 | 5卷 |  |
| 优利特URIT 11A 质控 | 2支 |  |

其他：(南校区、中校区)

| 品 名 | 数 量 | 厂 家 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙肝病毒标志物（五项）检测试剂 | 2盒（25） | 艾康生物技术 有限公司 |  |
| 乙肝表面抗原诊断试纸条 全血/血浆 | 1筒 | 艾康生物技术 有限公司 |  |
| 乙肝表面抗体诊断试纸条 全血/血浆 | 2筒 | 艾康生物技术 有限公司 |  |
| 尿蛋白试纸 | 3大盒（每盒50支） （20片装） | 广州花都高尔宝生物技术有限公司 |  |
| 博赛孕检试纸 | 20张 |  |  |
| 便隐血胶体金检测试纸 | 4小盒 | 艾康生物 |  |
| 抗A抗B血型定型试剂 | 1支 | 上海华泰 |  |
| 一次性真空采血管（塑料） （肝素抗凝） | 3ml×2600支 | 成都普什医药塑料包装公司 |  |
| 一次性真空采血管（塑料） （EDTA-K2抗凝） | 2ml×2600支 | 成都普什医药塑料包装公司 |  |
| 一次性真空采血管（塑料） 配套针头 | 7号×2600支 | 成都普什医药塑料包装公司 |  |
| 压脉带 | 4个 | 成都普什医药塑料包装公司 |  |
| 一次性真空采血管（塑料） （枸橼酸钠）ESR | 2ml*200支 | 成都普什医药塑料包装公司 |  |
| 一次性采血盛血器（肝素抗凝） | （5ml×900支） 7箱 | (浙江省三门医用器材厂) |  |
| 一次性采血盛血器（ETTAK2） | 2.5ml*400支(2盒) | (浙江省三门医用器材厂) |  |
| 一次性乳胶手套 （中号） | 500双 |  |  |
| 一次性PE塑料手套 | 500双 |  |  |
| 玻片 50pcs | 25.4×76.2mm（1mm－1.2mm） 30小盒 |  |  |
| 微量移液器（求精）IV型 | （50-250ul）1支 | 上海求精 |  |
| 擦镜纸 ( 显微镜用) | 5 本 |  |  |
| 0.9%生理盐水 | 100ml * 10瓶 |  |  |
| 碘伏 | 100 ml *20瓶 |  |  |
| 棉签 | 4大包 |  |  |
| OKI-5320色带 | 20个 |  |  |
| OKI-5340¦8340色带 | 10个 |  |  |
| A4连续打印纸24针式打印机纸 单层 MICROLNE 5340CⅡ OKI | 2盒 |  |  |

| 7020生化仪专用（南京三和仪器公司直销） 025 84709890, 025 84709891 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7020 39号液 | HIALKALI 500ml |  | 16瓶 |  |
| 7020 40号液 | HITERGENT 500ml |  | 4瓶 |  |
| 7020 清洗盘 | 707-4222 |  | 1盘 |  |
| 7020 软盘 |  |  | 20盘 |  |