附件2（表1） 安徽师范大学大型精密仪器设备考核记分表

（　　　　／　　　　学年）

学院：    　　实验室：　　　　　设备编号：　　　　　设备名称：

| 序 号 | 项 目 | 项目内容 |  |  | 数 量 | 满 分 | 评分标准考核办法 |  | 分项得分 |  | 小 计 | 分项 加权 得分 | 总加 权得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分项目 | 权重 | 分项目内容 |  |  |  |  | 自 评 | 校 评 |  |  |  |
| １ | 效 益 评 价 70％ | 机时 利用 | 35％ | 有效机时 |  | 100 | 有效机时 定额机时 ×100％ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额机时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人才 培养 | 20％ | 获得独立操作 资格人员数 |  | 100 | 10分／人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在指导下能独立完成部分测 试的人员数 |  |  | 3分／人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 进行教学演示 实验人员数 |  |  | 1分／30人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科研 成果 | 25％ | 国家、国际奖 |  | 100 | 80分／项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 省、部级奖 |  |  | 60分／项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 校级奖 |  |  | 20分／项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 核心刊物 |  |  | 5分／项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务 收入 | 15％ | 校外服务收入 |  | 100 | 5分／千元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 校内服务收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能利 用与功 能开发 | 5％ | 原有功能利用 数a |  | 100 | a／b × 100％ | 100％ 60分 ≥80％ 48分 ≥60％ 36分 ≥40％ 24分 ≥20％ 12分 < 20％ 0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 原有功能数b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本学年新增加 功能数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10分／项 |  |  |  |  |  |  |

| 2 | 管 理 评 价 20％ | 论证 验收 | 10% | 可行性报告是否属实 | 100 | 看报告，属实40分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 验收报告是否完整 详实 |  | 看报告，完整60分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作 规范 | 30% | 有仪器负责人 | 100 | 检查管理人员名单 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有技术档案 |  | 检查技术档案 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有操作规程及执行 情况 |  | 查操作规程执行情 况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 档案 建立 | 30% | 有仪器使用、人员培训及维修记录，有管理人员名单 | 100 | 检查使用记录、人 员培训记录、维修 登记本，查管理人 员名单 |  |  |  |  |  |
|  |  | 维修 | 20％ | 仪器设备的维修及 时 | 100 | 检查仪器损坏维修 的原始记录本 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 | 10％ | 原材料、配件和附 件的管理隋况 | 100 | 检查原材料、配件和附件的有关登记 本 |  |  |  |  |  |
| 3 | 环 境 评 价 10% | 设施 环境 | 20% | 机房的通风、照明、 控温度、控湿度等 设施良好 | 100 | 按国家有关标准在 仪器所在机房现场 考察 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全 措施 | 30% | 有防火、防爆炸、 防盗、防破坏的基 本设备与措施；满 足特殊技术安全要 求 | 100 | 检查消防器材和四 防措施；考察特殊 技术要求的证件、 文件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境 保护 | 20％ | 有三废(废气、废 液、废渣)处理措 施 | 100 | 实地考察，措施， 符合实际，不造成 公害 |  |  |  |  |  |
|  |  | 整洁 卫生 | 30% | 无杂物、桌面、仪器无灰尘，无积水，无纸屑，无蛛网 | 100 | 现场实地考察 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：（表2）

利用大型仪器设备完成的科研项目、科研成果和论著统计表

| 科研项目 成果 | 项目或成果名称 | 项目来源或鉴定单位 |  | 成果等级 |  | 主要完成人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 著作论文 | 论文名称 | 刊物名称 | 时间 |  | 作者 |  | 名次 |