## Sheet1
十万元以上日元贷款大型仪器设备使用管理情况检查登记表
序号 | 包号 | 品目号 | 名 称 | 数量 | 总价 | 学院/系/部门 | 最终验收 合格日期 | 是否有使用记录登记本 | 使用有效机 时数 | 参与科研 课题数 | 培训人数 | 功能利用 开发数 | 设备是否运行良好 | 是否有操作规程和管理制度 | 是否有技术 档案登记 | 是否有维修 记录登记
人民币元
1 | 11 | 05093 | PES心理实验系统PSYKEY | 1 | 106756.88 | 教科 | 08.3.20
2 | 2 | 05084 | 数码后背DBP | 1 | 242800 | 教科 | 09.6.1
3 | 2 | 05101 | 数字摄相机MSW-930P | 1 | 163100 | 教科 | 10.1.12
4 | 2 | 05106 | 编辑录象机MSW-A2000P | 1 | 138200 | 教科 | 10.1.12
5 | 2 | 05214 | 编辑放像机MSW-2000P | 1 | 135100 | 教科 | 10.1.12
6 | 2 | 05108 | 非线形编辑机网络系统 | 1 | 292300 | 教科 | 10.5.20
7 | 11 | 05134 | 竞赛电动记时仪FP-2000U | 2 | 440124.23 | 体院 | 08.3.21
8 | 11 | 05125 | 运动跑台D140 | 1 | 100000 | 体院 | 10.1.15
9 | 2 | 05127 | 录象解析系统 | 1 | 436400 | 体院 | 10.6.28
10 | 2 | 05128 | 高性能动作分析系统 | 1 | 495500 | 体院 | 10.6.28
11 | 15 | 05133 | 激光测速系统LDM-300Csport | 1 | 103883.35 | 体院 | 10.6.28
12 | 4 | 05040 | 服务器SUN Fire V490 | 1 | 148900 | 图书馆 | 09.2.25
13 | 4 | 05156 | 服务器SUN Fire V4900 | 1 | 745700 | 信息中心 | 09.2.25
14 | 4 | 05157 | 磁盘存储阵列Sun StorEdge(tm) 6130 | 1 | 231900 | 信息中心 | 09.2.25
15 | 15 | 05021 | 分光辐射光谱仪AvaSpec-2048-AvaSpec-256-NIR2.5 | 1 | 507310.93 | 国旅 | 08.11.14
16 | 15 | 05081 | Q开关Nd：YAG激光器和其泵浦的纳秒级脉冲染料激光器POWERLITE PRECISION Ⅱ8010＆Nd6000 | 1 | 1352991.57 | 物电 | 08.9.19
17 | 15 | 05082 | 增强型OMA光谱测试系统1024RB-25-FG-43 | 1 | 411600 | 物电 | 10.1.21
18 | 15 | 05003 | 超临界萃取仪HA221-50-06-C | 1 | 207953.97 | 化材 | 08.12.16
19 | 15 | 05162 | 碳氢氮硫/氧分析仪VarioELⅢ | 1 | 353294.9 | 化材 | 08.12.26
20 | 15 | 05163 | 傅立叶变换红外光谱仪IRPrestige-21 | 1 | 172095.27 | 化材 | 09.2.26
21 | 15 | 05001 | 分子量定测定仪BI-Mwa | 1 | 354026.17 | 化材 | 09.3..30
22 | 11 | 05010 | 冷冻干燥机12L | 1 | 150340.39 | 化材 | 09.9.17
23 | 6 | 05016 | 高压匀质机NS1001L | 1 | 148169.18 | 化材 | 09.11.5
24 | 6 | 05166 | 行星式球磨仪P6 | 1 | 111921.34 | 化材 | 09.11.5
25 | 6 | 05005 | MF电化学工作站100BW | 1 | 402802.12 | 化材 | 09.11.18
26 | 15 | 05161 | 液相色谱-质谱联用仪G1978A | 1 | 1387200 | 化材 | 10.1.21
27 | 15 | 05002 | 双辊开炼机W110E | 1 | 527877.23 | 化材 | 10.5.13
28 | 15 | 05171 | 原子吸收分光光度计AA-6800F/G | 1 | 405845.34 | 环工 | 08.12.4
29 | 15 | 05172 | 高效液相色谱仪LC-2010HPLC SYSTEM | 1 | 361106.41 | 环工 | 08.12.4
30 | 15 | 05173 | 气相色谱仪GC-2010A GC System | 1 | 226092.75 | 环工 | 08.12.4
31 | 15 | 05191 | 薄层扫描仪CS-9301PC | 1 | 179649.9 | 环工 | 08.12.4
32 | 15 | 05192 | 总有机碳分析仪TOC-VWP | 1 | 187958.03 | 环工 | 08.12.4
33 | 15 | 05195 | 毛细管电泳仪P/ACE MDQ | 1 | 429161.32 | 环工 | 08.12.11
34 | 15 | 05178 | 测汞仪Hydra AA | 1 | 246269.95 | 环工 | 09.4.8
35 | 15 | 05175 | 电化学工作站Epsilon | 1 | 182834.73 | 环工 | 09.6.2
36 | 15 | 05176 | 离子色谱仪Prominence HIC-NP | 1 | 206612.18 | 环工 | 09.6.2
37 | 15 | 05044 | DNA测序仪CEQ8000 | 1 | 677299.68 | 生科 | 08.12.31
38 | 15 | 05056 | 染色体全自动分析系统Ⅲ型CW4000 | 1 | 441189.07 | 生科 | 08.12.31
39 | 15 | 05207 | 全自动生化分析仪Eos-brauo plus | 1 | 135442.27 | 生科 | 08.12.31
40 | 15 | 05045 | 扫描电子显微镜JSM-6390LV | 1 | 1067456.46 | 生科 | 09.5.8
41 | 15 | 05051 | 凝胶成像分析系统GELDOC-IT | 1 | 113462.21 | 生科 | 09.5.8
42 | 15 | 05199 | 凝胶成像分析系统GELDOC-IT | 1 | 113462.21 | 生科 | 09.5.8
43 | 15 | 05203 | 电转移仪及融合仪ECM2001 | 1 | 117400 | 生科 | 09.9.30
注：有打√（或填数字）